## Test_10_SLS - Copy
UserInputGasMixture_Manual_SLS:
Molecule
|  | Time | m12 | m13 | m14 | m15 | m16 | m17 | m21 | m22 | m24 | m25 | m26 | m27 | m28 | m29 | m30 | Compound | Mass Fragment | Correction Factor | Reciprocal Correction Factor
Ethane | Remaining Signals | 747.187 | 1.51e-08 | 3.38e-08 | 5.92e-08 | 5.99e-08 | 1.78e-09 | 1.82e-09 | 2.54e-11 | 3.07e-11 | 3.25e-08 | 1.21e-07 | 6.63e-07 | 5.64e-07 | 1.4e-06 | 2.26e-07 | 2.16e-07 | Ethene | 28 | 2.2195 | 0.45054
| Correction factors |  | m28: 8.5117 | Ethane | 30 | 8.5117 | 0.11749
| Concentrations |  | m28: 1.1916e-05 | Ethyne | 26 | 1.3259 | 0.75419
| calculated main signal |  | m28: 1.4e-06 | 1Butanal | 15 | 8.0307 | 0.12452
| Standardized pattern |  | 0.50874 | 1.068 | 3.8155 | 5.6214 | 0.1233 | 0.043495 | 0.0026019 | 0.0023398 | 0.74175 | 3.7184 | 22.6214 | 32.3301 | 100 | 21.2621 | 20.9709
| Signal to subtract |  | 7.1223e-09 | 1.4951e-08 | 5.3417e-08 | 7.8699e-08 | 1.7262e-09 | 6.0893e-10 | 3.6427e-11 | 3.2757e-11 | 1.0384e-08 | 5.2058e-08 | 3.167e-07 | 4.5262e-07 | 1.4e-06 | 2.9767e-07 | 2.9359e-07
| After subtraction |  | 7.9777e-09 | 1.8849e-08 | 5.7825e-09 | -1.8799e-08 | 5.3786e-11 | 1.2111e-09 | -1.1027e-11 | -2.0573e-12 | 2.2116e-08 | 6.8942e-08 | 3.463e-07 | 1.1138e-07 | 0 | -7.167e-08 | -7.7592e-08 | SLS Molecule Solving Order
[18 empty] | Order #: | Molecule:
[18 empty] | 1 | Ethane
|  | Time | m12 | m13 | m14 | m15 | m16 | m17 | m21 | m22 | m24 | m25 | m26 | m27 | m28 | m29 | m30 | 2 | 1Butanal
1Butanal | Remaining Signals | 747.187 | 7.9777e-09 | 1.8849e-08 | 5.7825e-09 | -1.8799e-08 | 5.3786e-11 | 1.2111e-09 | -1.1027e-11 | -2.0573e-12 | 2.2116e-08 | 6.8942e-08 | 3.463e-07 | 1.1138e-07 | 0 | -7.167e-08 | -7.7592e-08 | 3 | Ethene
| Correction factors |  | m15: 8.0307 | 4 | Ethyne
| Concentrations |  | m15: -1.5097e-07
| calculated main signal |  | m15: -1.8799e-08 | Correction factors are Highlighted:
| Standardized pattern |  | 0.26469 | 0.78893 | 4.1696 | 13.9086 | 0.50774 | 0.74855 |  |  |  |  | 11.3956 | 100 | 23.56 | 78.4778 | 1.5935
| Signal to subtract |  | -3.5776e-10 | -1.0663e-09 | -5.6357e-09 | -1.8799e-08 | -6.8627e-10 | -1.0117e-09 |  |  |  |  | -1.5402e-08 | -1.3516e-07 | -3.1844e-08 | -1.0607e-07 | -2.1538e-09 | Strandardized Patterns are Highlighted:
| After subtraction |  | 8.3354e-09 | 1.9915e-08 | 1.1418e-08 | 0 | 7.4006e-10 | 2.2228e-09 | -1.1027e-11 | -2.0573e-12 | 2.2116e-08 | 6.8942e-08 | 3.617e-07 | 2.4654e-07 | 3.1844e-08 | 3.4402e-08 | -7.5438e-08
|  | Time | m12 | m13 | m14 | m15 | m16 | m17 | m21 | m22 | m24 | m25 | m26 | m27 | m28 | m29 | m30
Ethene | Remaining Signals | 747.187 | 8.3354e-09 | 1.9915e-08 | 1.1418e-08 | 0 | 7.4006e-10 | 2.2228e-09 | -1.1027e-11 | -2.0573e-12 | 2.2116e-08 | 6.8942e-08 | 3.617e-07 | 2.4654e-07 | 3.1844e-08 | 3.4402e-08 | -7.5438e-08
| Correction factors |  | m28: 2.2195
| Concentrations |  | m28: 7.0679e-08
| calculated main signal |  | m28: 3.1844e-08
| Standardized pattern |  | 1.4672 | 2.4918 | 5.2541 | 0.52295 | 0.1123 | 0.17623 | -0.00033934 | 0.00054754 | 3.2459 | 10 | 60.8197 | 61.9672 | 100 | 2.0328 | 0.018197
| Signal to subtract |  | 4.6722e-10 | 7.9349e-10 | 1.6731e-09 | 1.6653e-10 | 3.5759e-11 | 5.6119e-11 | -1.0806e-13 | 1.7436e-13 | 1.0336e-09 | 3.1844e-09 | 1.9367e-08 | 1.9733e-08 | 3.1844e-08 | 6.4732e-10 | 5.7946e-12
| After subtraction |  | 7.8682e-09 | 1.9121e-08 | 9.7451e-09 | -1.6653e-10 | 7.043e-10 | 2.1667e-09 | -1.0919e-11 | -2.2316e-12 | 2.1082e-08 | 6.5757e-08 | 3.4234e-07 | 2.2681e-07 | 0 | 3.3754e-08 | -7.5444e-08
|  | Time | m12 | m13 | m14 | m15 | m16 | m17 | m21 | m22 | m24 | m25 | m26 | m27 | m28 | m29 | m30
Ethyne | Remaining Signals | 747.187 | 7.8682e-09 | 1.9121e-08 | 9.7451e-09 | -1.6653e-10 | 7.043e-10 | 2.1667e-09 | -1.0919e-11 | -2.2316e-12 | 2.1082e-08 | 6.5757e-08 | 3.4234e-07 | 2.2681e-07 | 0 | 3.3754e-08 | -7.5444e-08
| Correction factors |  | m26: 1.3259
| Concentrations |  | m26: 4.5391e-07
| calculated main signal |  | m26: 3.4234e-07